平顶山市军昊电力有限公司
鲁山70MWp光伏电站项目后台监控、五防主机及23台箱变测控采购技改竞争性比选文件

文件

一、比选人须知

	序号
	条款名称
	编制内容

	1
	比选人
	比选人名称：平顶山市军昊电力有限公司

	
	
	比选文件递交地址： 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号

	
	
	联系人
	姓名：余浩
	邮箱：546445354@qq.com

	
	
	
	
	手机:13193194398

	2
	比选范围
	鲁山70MWp光伏电站项目后台监控、五房主机及23台箱变测控采购技改
注：具体技术参数详见《平顶山鲁山县100MWp荒山光伏站工程集成逆变升压站成套设备订货技术协议》、《平顶山鲁山县100MWp荒山光伏电站工程二次设备招标综合自动化设备技术规范书》及《河南电力调度控制中心关于下发2022年统调电厂调度自动化及网络安全重点工作的通知》

	3
	评审办法
	综合评估法：满分100分，其中技术60%、商务10%、价格30%。

	4
	比选文件

递送截止时间
	截止时间：2025年12月26日10 时 0分（北京时间）



	5
	报价有效期
	90天

	6
	比选申请人资格
	1）比选申请人须是依法注册的独立的企业法人, 具备在其合法的营业范围内履行民事责任能力的服务企业。比选申请人均不得直接或间接与比选人或其雇佣或曾经雇佣过的技改服务的公司包括其附属机构有任何关联。比选申请人必须具有独立法人资格，具备一般纳税人资格，具备具有独立签订合同的能力；

2）比选人须具备质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书；

3）比选申请人须出示工商经营范围包含与本次比选相关的内容；

4）比选申请人须提供信用中国网站中下载并打印的信用报告（比选文件递送截止时间前一周内的信用报告），并加盖公章，要求报告中无重大违法、经营异常、失信等记录；

5）近三年至少承担过一个类似箱变测控装置设备调试安装和后台监控系统及国产化改造相关的项目（提供复印件并加盖公章）；

6）比选人应对项目实地勘察，对现场设备有一定的了解，且提供到场勘察的相关证明。

	7
	比选文件的澄清
	比选申请人对比选文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与比选人进行技术交流时，采用电子邮件方式通知比选人，答疑时间: 2025年12月20日至 2025 年12月21日，请于2025年12月20日12:00点之前将对比选文件的疑问发送到以下邮箱（546445354@qq.com）。比选人应于2025年12月21日17:00点前采用邮件方式统一回复，如有必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一比选文件的比选申请人。

	8
	比选文件发出方式
	中国四联仪器仪表有限公司官网http://www.chinasilian.com.cn/。获取

	9
	比选申请文件递交要求
	比选申请文件份数:商务文件、技术文件和比选报价文件一式贰份，正本一份、副本壹份，正本封装在一起（含U盘电子版一份），副本分别封装。如电子版与纸质文件不符，以纸质文件为准，如果正本与副本不符，以正本为准。

	10
	比选申请文件的组成
	一、商务文件
1、企业介绍，企业经营情况，企业管理、企业配套设施等等；
2、法人授权委托书原件及比选申请人身份证复印件（见附件3）；
3、资格证明文件（企业营业执照），资格以外的其他证明文件；
4、商务偏差表（见附件5）。

二、技术文件
1.技术应确保编制方案的完整性

（1）技术方案应全面覆盖本次国产化改造的所有要求，包括设备选型、网络设计、安全策略等内容。

（2）技术方案应包含详细的设备清单、技术参数、配置说明等。

（3）技术方案应包含详细的实施方案、调试方案、验收方案等。

2.技术方案的可行性

（1）技术方案应充分考虑项目的实际情况，包括现场环境、设备布局、网络拓扑等因素。

（2）技术方案应具有良好的扩展性和兼容性，便于未来系统升级和扩展。

3、技术偏差表（见附件6）。

三、比选报价文件
1、报价一览表（见附件4）。

	11
	价格调整说明
	若报价表中的单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；
若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。

	12
	比选申请文件无效情形
	（1）比选申请文件未加盖单位公章；
（2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无效代理的；

（3）比选申请文件没有按照比选文件规定的格式编写或填写比选申请文件，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；
（4）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按比选文件规定提交备选方案的除外；
（5）报价有效期不满足比选文件的规定；
（6）比选申请人未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；
（7）比选申请人的报价不是固定价格；
（8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购；
（9）比选申请人有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请人、弄虚作假、行贿等违法行为；
（10）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的；
（11）比选申请人的报价大于或等于最高限价；
（12）比选申请人提供的信用报告中存在重大违法、经营异常、失信等记录的。

	13
	技术评审
	具体详见评选办法。

	14
	商务评审
	具体详见评选办法。

	15
	其他
	1、付款方式：电汇、银行承兑。

2、合同款的支付比例：合同生效后，甲方支付30%预付款，乙方提供全额的增值税专发票，到货时甲方支付30%到货款，现场安装调试完成后，经甲方验收合格后，甲方支付35%验收款，剩余5%质保款一年内无相关故障，到期后予以支付。
3、中选结果以电话或邮件方式通知各比选申请人。
4、最高限价：475000元（大写：肆拾柒万伍仟元整）


二、评选办法（综合评估法）
	条款内容
	编列内容

	分值构成
(总分100分)
	商务部分：100分，占总分的比例为：10%
技术部分：100分，占总分的比例为：60%
价格部分：100分，占总分的比例为：30%

	评选基准价计算方法
	1、评选价格=按照本章正文规定的原则对报价进行算数性错误修正、报价漏项及超范围报价等因素调整后的最终报价。
2、评选基准价A=各有效合格比选人的经复核后的评选价格的算术平均值。

	投选报价的偏差率计算公式
	偏差率K=（评选价格-A）/A×100%


	条款名称
	评分因素
	分值
	评分标准

	商务评分标准
	业绩
	40
	满足比选人资格要求的得30分，在此基础上每多提供一个合格业绩加5分，最多40分。

	
	资质
	40
	具备CMMI3证书得30分，信息技术服务管理体系认证证书加5分，信息安全管理体系认证证书加5分。最多40分。

	
	比选申请文件格式
	20
	比选文件格式、顺序编制合理，得20分，每有一处非实质性格式偏差扣5分，直至本项得分扣至0分。


	条款名称
	评分因素
	分值
	评分标准

	技术评分标准
	服务方案
	40
	科学、可行、针对性强得 40～35分；
合理、可行、满足比选文件要求得 35(不含)～30分；

一般、基本满足比选文件要求或较差得30（不含）～15分；
不合理，不满足基本比选文件要求得0分。

	
	安全措施
	20
	1、详尽周到、科学合理得20～10分；
2、合理性较好，能较好的能满足工作安全开展3、得10（不含）～15分；
考虑基本全面，不影响后续工作安全开展得10（不含）～0分。

	
	方案完整性
	10
	1、优于比选文件要求得 10～8分；
2、满足比选文件要求得 8（不含）～6分；
3、基本满足得6（不含）～4分；
4、未提供服务承诺得 4（不含）～0分。

	
	人员资质
	30
	1、具备注册信息安全工程师证书，15分；
2、具备高级工程师证书，10分；
3、具备中级工程师，5分。 
4、根据实际提供的证书情况进行对应打分，本项打分总分不得超过 30 分。


	条款名称
	评分标准

	价格评分标准
	评选价格较评选基准价低2%至5%时，价格得分为100分，在此区间外每低2%，扣0.5分，每高2%，扣1分，评选价格的最低分为0分。


附件3：

法定代表人授权书
项目名称：鲁山70MWp光伏电站项目后台监控、五防主机及23台箱变测控采购技改
致：平顶山市军昊电力有限公司
我是按照中华人民共和国法律组建并存在的                    公司的法定代表人          ，公司地址在            ，在此特任命：         （先生或女士）作为我公司正式合法的代表，授予他代表我公司签署本次比选有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权力，本授权委托书无转委权。
单位公章：
法定代表人签字（章）：
法定代表人授权的代表人签字（章）：
联系方式：
日期：
附：授权代表身份证复印件
附件4：

报价一览表

	项目名称
	内容
	数量（项）
	总价（元）
	备注

	鲁山70MWp光伏电站项目后台监控、五防主机及23台箱变测控采购技改
	后台监控、五防主机及23台箱变测控
	1
	
	比选申请人可自拟


注：本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、技术支持费、人员工资及设备使用费、税费、利润、不可预见费等，如分项报价请提供。
法定代表人或授权代表人：（签字）
单  位 公 章：______________
日期：   年　　月    日
附件5：
商务偏差表

    比选申请文件与比选文件有差异之处，无论多么微小，都要分别填入以下商务偏差表中。否则视为响应。

	序号
	比选文件商务条款
	比选申请人提供的商务条款

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


附件6：
技术偏差表

    比选申请文件与比选文件有差异之处，无论多么微小，都要分别填入以下技术偏差表中。否则视为响应。

	序号
	比选文件技术要求
	比选申请人提供的技术方案

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


